**Biztonsági adatlap:** *DiaFil Flow*

|  |
| --- |
| **1. SZAKASZ A TERMÉK AZONOSÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA** |
| Azonosító | DiaFil Flow | Gyártó neve | DiaDent Group International |
| Cím | 19-9 Szongdzsung-dong, Heungduk-gu Cseongdzsu, Csuongcsong Buk-do, Korea |
| Sürgősségi telefonszám | 82-43-266-2315 | Anyag felhasználása | fogtömés anyag |
| **2. SZAKASZ A TERMÉK VESZÉLYES ÖSSZETEVŐI** |
| Veszélyes összetevő | CAS-szám | Koncentráció (%) | LD50/LC50 mg/kg (patkány/orális) |
| Biszfenol diglicidil-metakrilát | 1565-44-2 | saját | N/D |
| Párásított szilikát | 112945-52-5 | > 3 | > 5000 |
| **3. SZAKASZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK** |
| Forráspont N/A | Párolgási sebesség N/A |
| Gőznyomás N/A | Olvadáspont N/A |
| Specifikus vonzás >1 | pH N/A |
| Vízben való oldhatóság nincs | Megjelenés és szag Fogszín gyantapaszta Enyhe akrilszag |
| **4. SZAKASZ TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY** |
| Lobbanáspont (F) >100 | Felső robbanási határ N/D | Alsó robbanási határ N/D |
| Szokatlan tűz- és robbanásveszély | Gyulladás esetén irritáló gázok keletkezhetne |
| **5. SZAKASZ REKACIÓKÉPESSÉG** |
| Kémiai stabilitás Instabil (>40ᵒC) | Inkompatibilitás (kerülendő anyagok) Fény |
| Veszélyes polimerizáció Nem fordul elő | Veszélyes bomlás Nem ismert |
| **6. SZAKASZ EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYEK** |
| Bejutás iránya | Belégzés Nem | Bőr igen | Szem Igen | Lenyelés Igen |
| Egészségügyi veszélyek A kezeletlen gyanta szemirritációt és/vagy bőrirritációt okozhat |
| Vészhelyzet és elsősegélynyújtási intézkedések Azonnal öblítse ki a szemét bőséges vízzel, forduljon orvoshoz; a bőrt mossa le bőséges vízzel és szappannal. nagy mennyiségű lenyelés esetén ne hánytassa a beteget, forduljon orvoshoz. |
| **7. SZAKASZ KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK** |
| Szivárgás és kiömlés A kis kiömléseket törölje föl papírtörlővel vagy száraz szövettel. A maradványokat tisztítsa meg alkohollal |
| Hulladékkezelés módja A szabályozásoknak megfelelően távolítsa el |
| Tárolási követelmények Használaton kívül hűtendő (40ᵒC>) |
| **8. SZAKASZ ELLENŐRZÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK** |
| Védőfelszerelés Védőszemüveg és sebészmaszk |
| Kesztyű (specifikus) Gumi | Szem (specifikus) Műanyag  | Ruházat (specifikus) N/A |
| Munka/ Higiéniai gyakorlatok Normál biztonsági gyakorlatok |
| **9. SZAKASZ A BIZTONSÁGI ADATLAP ELŐKÉSZÍTÉSE** |
| További információ Csak kis adagokban kerülhet felhasználásra. A veszély elhanyagolható |
| Felhasznált forrás A nyersanyag biztonsági adatlapja és a gyártó tudása |
| Telefonszám 82-43-266-2315 |
| Dátum 2001. szeptember 7. |