**Biztonsági adatlap:** *DiaFil Flow*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. SZAKASZ A TERMÉK AZONOSÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Azonosító | DiaFil Flow | | | | Gyártó neve | | | | | DiaDent Group International | | | | | |
| Cím | 19-9 Szongdzsung-dong, Heungduk-gu Cseongdzsu, Csuongcsong Buk-do, Korea | | | | | | | | | | | | | | |
| Sürgősségi telefonszám | | | 82-43-266-2315 | | | Anyag felhasználása | | | | | | fogtömés anyag | | | |
| **2. SZAKASZ A TERMÉK VESZÉLYES ÖSSZETEVŐI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veszélyes összetevő | | | CAS-szám | | | Koncentráció (%) | | | | | | LD50/LC50 mg/kg (patkány/orális) | | | |
| Biszfenol diglicidil-metakrilát | | | 1565-44-2 | | | saját | | | | | | N/D | | | |
| Párásított szilikát | | | 112945-52-5 | | | > 3 | | | | | | > 5000 | | | |
| **3. SZAKASZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forráspont N/A | | | | | | | | | Párolgási sebesség N/A | | | | | | |
| Gőznyomás N/A | | | | | | | | | Olvadáspont N/A | | | | | | |
| Specifikus vonzás >1 | | | | | | | | | pH N/A | | | | | | |
| Vízben való oldhatóság nincs | | | | | | | | | Megjelenés és szag Fogszín gyantapaszta  Enyhe akrilszag | | | | | | |
| **4. SZAKASZ TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lobbanáspont (F) >100 | | | | | | | Felső robbanási határ N/D | | | | | | | Alsó robbanási határ N/D | |
| Szokatlan tűz- és robbanásveszély | | | | | | | Gyulladás esetén irritáló gázok keletkezhetne | | | | | | | | |
| **5. SZAKASZ REKACIÓKÉPESSÉG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kémiai stabilitás Instabil (>40ᵒC) | | | | | | | | | Inkompatibilitás (kerülendő anyagok) Fény | | | | | | |
| Veszélyes polimerizáció Nem fordul elő | | | | | | | | | Veszélyes bomlás Nem ismert | | | | | | |
| **6. SZAKASZ EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYEK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bejutás iránya | | Belégzés Nem | | | | | | Bőr igen | | | Szem Igen | | | | Lenyelés Igen |
| Egészségügyi veszélyek A kezeletlen gyanta szemirritációt és/vagy bőrirritációt okozhat | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vészhelyzet és elsősegélynyújtási intézkedések Azonnal öblítse ki a szemét bőséges vízzel, forduljon orvoshoz; a bőrt mossa le bőséges vízzel és szappannal. nagy mennyiségű lenyelés esetén ne hánytassa a beteget, forduljon orvoshoz. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. SZAKASZ KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szivárgás és kiömlés A kis kiömléseket törölje föl papírtörlővel vagy száraz szövettel. A maradványokat tisztítsa meg alkohollal | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hulladékkezelés módja A szabályozásoknak megfelelően távolítsa el | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tárolási követelmények Használaton kívül hűtendő (40ᵒC>) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. SZAKASZ ELLENŐRZÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Védőfelszerelés Védőszemüveg és sebészmaszk | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesztyű (specifikus) Gumi | | | | Szem (specifikus) Műanyag | | | | | | | | | Ruházat (specifikus) N/A | | |
| Munka/ Higiéniai gyakorlatok Normál biztonsági gyakorlatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. SZAKASZ A BIZTONSÁGI ADATLAP ELŐKÉSZÍTÉSE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| További információ Csak kis adagokban kerülhet felhasználásra. A veszély elhanyagolható | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhasznált forrás A nyersanyag biztonsági adatlapja és a gyártó tudása | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefonszám 82-43-266-2315 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum 2001. szeptember 7. | | | | | | | | | | | | | | | |